## Slide 1
01
Teaser Memorandum
자산개요
수도권 데이터센터 실물투자 (강의 실습사례)
수도권 소재 연면적 43,000㎡, 수전용량 40MW 규모의 운영형 데이터센터 — IT-Load 26MW 중 24.8MW(95.4%) 임대 계약
• 하이퍼스케일 임차인 비중 84.6%, 매입가 7,200억원(부동산 5,200억 + 기계장치 2,000억), 수전 MW당 180억원
구분 | 내용
자산명 | 수도권 데이터센터 (가칭)
위치 | 수도권
대지면적 | 6,000㎡ (1,815평)
연면적 | 43,000㎡ (13,008평)
전산실 / 지원면적 | 30,000㎡ (9,075평) / 13,000㎡ (3,932평)
수전용량 (계약전력) | 40MW (효율 90% 적용 시 유효 36MW)
확약 IT-Load | 26MW (임대 24.8MW · 공실 1.2MW)
PUE | 1.385
임대 방식 | kW 기반 상면임대, 220천원/kW·월 · 전력요금 Pass-Through
주요 임차인 | 하이퍼스케일 1개사(5개 계약) 외 통신·금융 2개사
매입가 | 7,200억원 (토지 1,200 · 건물 4,000 · 기계장치 2,000)
주요 일정 | 매매계약 2025.12 → 소유권이전 2026.03 → 운영개시 2026.05
운영기간 | 60개월 (Exit 2031.05 가정)
수전용량
40MW
유효 36MW
IT-Load
26MW
임대율 95.4%
연면적
43,000㎡
13,008평
PUE
1.39
전력 효율 지표
전력 용량 구성
구분 | 용량(MW) | 비고
계약전력(수전) | 40.0 | 계약전력(수전) 기준
유효 수전용량 | 36.0 | 효율 90% 적용
시설 총 전력수요 | 36.0 | IT-Load × PUE 1.385 — 유효 수전용량과 거의 같음 [추정]
확약 IT-Load | 26.0 | 임차인 계약전력 합계
임차 구성 (kW 기준)
임차인 | 계약전력(kW) | 비중
임차인 A (하이퍼스케일, 1~5차) | 22,000 | 84.6%
임차인 B (통신·금융) | 800 | 3.1%
임차인 C (통신, 소버린) | 2,000 | 7.7%
공실 (Ramp-up) | 1,200 | 4.6%
합계 | 26,000 | 100.0%
출처: PART2 데이터센터 실습파일(6.사업개요 · 7.총 투자비 · 8.임대조건), 작성기준일 2025.12.31 · 강의 실습용 가상사례로 특정 자산과 무관 · [추정] 시설 총 전력수요는 IT-Load × PUE 단순 산식
1